Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Relatório do 2º Trimestre de Controle Interno

Exercício de 2019

Maués - Am[image: image1.jpg]Servigo Auto gua e Esgoto

nterno

SAAE

Maugs - Am



[image: image2.jpg]




SUMÁRIO

1. Apresentação............................................................................................................................ 01

2. Responsáveis............................................................................................................................01

3. Finalidades e Atividades Desenvolvidas pelo SAAE/Maués.............................................01-02

3.1 Abastecimento de Água............................................................................................02-03

3.2 Esgoto Sanitário........................................................................................................03-04

4. Gestão Orçamentária e Financeira...........................................................................................04

4.1 Receitas Faturadas e Arrecadadas..................................................................................04

4.2 Receitas..........................................................................................................................04

4.3 Despesas........................................................................................................................04

5. Gestão de Pessoal e Encargos.................................................................................................05

6. Gestão de Licitação e Compras.........................................................................................05-06

7. Gestão de Almoxarifado e Patrimonio....................................................................................06

7.1 Gestão de Almoxarifado..........................................................................................05-06

7.2 Gestão de Patrimonio..............................................................................................06-07

8. Gestão de Tesouraria e Contabilidade....................................................................................07

9. Parecer Conclusivo...........................................................................................................07-08

10. Referencias Bibliográficas...................................................................................................09

Maués - Am[image: image3.jpg]SAAE



[image: image4.jpg]




Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maués

Av. Presidente Castelo Branco, nº 22 – Bairro Santa Tereza, Maués/AM – 69.190-000

(92) 3542-1253 - CNPJ nº 04.587.036/0001-74 – E-mail: saaemaues@uol.com.br
RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE DE CONTROLE INTERNO

ABRIL A JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2019

1.0 APRESENTAÇÃO

O Controle Interno do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, está respaldado na Lei

Municipal nº 285, de 04 de julho de 2017, a qual visa assegurar a fiscalização contábil, financeira,

orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos

recursos públicos e à avaliação dos resultados obtidos pela administração, e das metas estabelecidas nas Leis

Municipais: Lei Municipal nº 298/17 - Plano Plurianual (PPA) 2018 a 2021; Lei Municipal nº 311/18 – Lei

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Municipal nº 314/18 – Lei Orçamentária Anual (LOA).

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maués – SAAE, é uma Autarquia Municipal, criada pela

Lei nº 10 de 16 de novembro de 1954, com personalidade jurídica própria e com autonomia administrativa e

financeira nos limites da Lei de Criação. Desse modo o SAAE/Maués também está sujeito ás fiscalizações e

controle interno e externo por determinação e observância aos princípios da Constituição Federal/1988, no

Art. 70 e Art. 74: Lei Estadual nº 2.423/1996, no Art. 10, inciso III: Resolução nº 04/2002-TCE/AM, no Art.

184, § 2º, inciso III, da Resolução nº 009/2016, Art. 14 e em consonância com os dispositivos da Lei

Municipal nº 285, de 04 de julho de 2017.

2.0 RESPONSÁVEIS

Através do Decreto nº 127/17, de 13 de novembro de 2017, ato emitido pela Prefeitura Municipal de

Maués, foi nomeado para exercer o cargo de Diretor o senhor Luiz Carlos Augusto Bentes Dinelli, e através

da Lei Municipal Ordinária nº 308, de 19 de junho de 2018, da Prefeitura Municipal de Maués foi criado os

Cargos em Comissão e Funções Gratificadas – FG, os quais alguns encontram-se ocupados pelos servidores

abaixo descritos, ficando dessa maneira a representação setorial no 2º trimestre de 2019:

Ord             Nome                             Cargo/Função

1  LUIZ CARLOS AUGUSTO BENTES DINELLI Diretor

2  ALAN DE OLIVEIRA NEGREIROS        Ch. Setor de Rede e Ramais - FG I

3  BRUNO RIBEIRO CALDAS              Ch. do Setor de Licitação - CCII

4  ESTHER JAYANNE SILVA FARIAS       Assessor Técnico I – CC V

5  IEDA FARIA OLIVEIRA                Chefe de Gabinete – CC V

6  JASSON PEREIRA GOMES              Assessor de Fiscalização – CC VI

7  JHONATA DE SENA BARATA            Assessor de Fiscalização – CC VI

8  JORGE LUIZ DA SILVA ALMEIDA        Chefe do Setor de Fiscalização – FG 3

9  JOSÉ OZIMAR A. MICHILES             Ch. Setor de Manut. E Cont. Equipamento - FG I

10 Mª DE JESUS DA C. CAZEMIRO          Coord. Exc. de Controle Interno - CCI

11 MARCELA OLIVEIRA DE AQUINO       Chefe de Setor de Faturamento e Cobrança – CC III

12 MARCILENE MACIEL DOS SANTOS       Assistente Executivo II - CCVI

13 NELSON SILVA DE SOUZA             Chefe do Setor de Saneamento em Comunidades Rurais – CC IV

14 RAIMUNDO DA SILVA CINTRA          Ch.de Tratamento de Água e Esgoto

15 VALÉRIA PINTO SOARES              Ch. Div. Adm. e Financeiro - CCI

16 VANDERSON CARLOS DIAS MIRANDA    Assessor de Fiscalização – CC VI

3.0 FINALIDADES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAAE/MAUÉS

Com fins de cuidar da operação, manutenção, conservação e ampliação do sistema de rede hidráulica

e esgoto, o SAAE/Maués através de sua estrutura física (material e pessoal) e financeira, tem sido ativo em

cumprir com seus objetivos junto à população, de acordo com informações do Setor de Faturamento e

Cobrança demonstramos na tabela abaixo as atividades realizadas no 2º trimestre de abril a junho de 2019:

1[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]SAAE



[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]SAAE



[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]SAAE



[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]SAAE



[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]SAAE



[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]SAAE



[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]SAAE



[image: image29.jpg]SAAE



[image: image30.jpg]SAAE





Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maués

Av. Presidente Castelo Branco, nº 22 – Bairro Santa Tereza, Maués/AM – 69.190-000

(92) 3542-1253 - CNPJ nº 04.587.036/0001-74 – E-mail: saaemaues@uol.com.br
ATIVIDADES               QUANTIDADE EXECUTADA

Desligamento de água                                          17

Ligações Novas de água                                         25

Religação de água cortada                                        93

Religação de água desligada                                        -

Tranferencia de proprietáriio                                      39

Troca de hidrometro - HM                                       1

Troca de registro                                               -

Vazamento de água                                            57

Vistoria em imóveis                                            241

Corte de água a pedido do usuário                                 12

Conserto na tubulação do HM                                    78

TOTAL                                   563

Dentre os serviços desenvolvidos pelo SAAE/Maués, existem uns planejados por período de

data, ou seja, na primeira quinzena de cada mês são desempenhadas as leituras de consumo nos HM´s e

depois a revisão dos consumos que ultrapassam a média, na segunda quinzena se faturam as contas no Setor

de Faturamento e Cobrança para serem entregues aos consumidores com antecedência do dia de vencimento.

Os demais serviços são cotidianos, alguns depende da necessidade do usuário.

3.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Atualmente o abastecimento de água no município, conta com 10 (dez) poços tubulares, distribuídos

nos bairros de maior extensão de terras, necessitando de poços tubulares novos, pois com o crescimento

populacional no município e poços tubulares antigos com profundidade comprometida que se encontram fora

das normas do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), o abastecimento de água do

município poderá perder a qualidade da água fornecida e a distribuição ficar precária, causando danos à
qualidade de vida dos munícipes. Mesmo com todas as dificuldades, o SAAE/Maués vem cumprindo sua

principal finalidade que é suprir com qualidade à população urbana com seu bem maior que é a água,

distribuindo com qualidade e extrema destreza, demonstrada em suas analises mensais através de relatórios,

apresentados nas tabelas abaixo.

BOLETIM DE PRODUÇÃO - MÊS: ABRIL                          ANO: 2019

EXAME BACTERIOLOGICO - COLIMETRIA TOTAL E FECAL

ANÁLISE FISICO - QUÍMICA



DATA: 30/04/2019

ANÁLISE

BACTERIOLÓGICO

RESULTADO

POÇOS


CLORO

TUBULARES



DISCRIMINAÇÃO DA ANALISE


COR

0 a 15

uH


PH

6,0 a 9,5


RESID.

LIVRE

0,2 a 2,0


CLORETO

0 a 250mg/l


DUREZA

0 a 500

mg/l


TURBIDEZ COLIFORME COLIFORME

0 a 5 UT    TOTAL      FECAL

PT-03

PT-05

PT-06

PT-07

PT-08

PT-09

PT-12

PT-13

PT-16/17



FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA


mg/l

0,1      5        0        1,7                  0,46       Ausente       Ausente

0,2      5        0         2                  0,35       Ausente       Ausente

0,2      5        0        1,5                  0,4        Ausente       Ausente

0,2      4,9       0         1                  0,33       Ausente       Ausente

0,2      4,9      1,4        1,2                  0,34       Ausente       Ausente

0,2      5       1,6        1,7                  0,38       Ausente       Ausente

0,2      5,1       1        1,5                  0,47       Ausente       Ausente

0,2      4,9      0,9        1,2                  0,36       Ausente       Ausente

0,1      4,9      0,8        1,2                  0,35       Ausente       Ausente

As amostras analisadas, estão dentro dos padrões bacteriológico e físico-química de potabilidade, conf. Legislação vigente. Exceto o pH.

2

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maués

Av. Presidente Castelo Branco, nº 22 – Bairro Santa Tereza, Maués/AM – 69.190-000

(92) 3542-1253 - CNPJ nº 04.587.036/0001-74 – E-mail: saaemaues@uol.com.br
BOLETIM DE PRODUÇÃO - MÊS: MAIO                       ANO: 2019

EXAME BACTERIOLOGICO - COLIMETRIA TOTAL E FECAL

ANÁLISE FISICO - QUÍMICA



DATA: 30/05/2019

ANÁLISE

BACTERIOLÓGICO

RESULTADO

POÇOS


CLORO

TUBULARES



DISCRIMINAÇÃO DA ANALISE


COR

0 a 15

uH


PH

6,0 a 9,5


RESID.

LIVRE

0,2 a 2,0


CLORETO

0 a 250mg/l


DUREZA

0 a 500

mg/l


TURBIDEZ COLIFORME COLIFORME

0 a 5 UT    TOTAL      FECAL

PT-03

PT-05

PT-06

PT-07

PT-08

PT-09

PT-12

PT-13

PT-16/17



FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA


mg/l

0,1      5,1       0        1,5                  0,47       Ausente       Ausente

0,1      5        0        1,7                  0,36       Ausente       Ausente

0,2      5        0        1,2                  0,42       Ausente       Ausente

0,1      5        0        1,6                  0,35       Ausente       Ausente

0,2      5       1,6        1                  0,36       Ausente       Ausente

0,3      5       1,5        1,5                  0,37       Ausente       Ausente

0,2      5,2      0,9        1,2                  0,46       Ausente       Ausente

0,1      5       0,9        1,5                  0,38       Ausente       Ausente

Parado  Parado   Parado    Parado               Parado       Parado        Ausente

As amostras analisadas, estão dentro dos padrões bacteriológico e físico-química de potabilidade, conf. Legislação vigente. Exceto o pH.

BOLETIM DE PRODUÇÃO - MÊS: JUNHO                        ANO: 2019

EXAME BACTERIOLOGICO - COLIMETRIA TOTAL E FECAL

ANÁLISE FISICO - QUÍMICA



DATA: 28/06/2019

ANÁLISE

BACTERIOLÓGICO

RESULTADO

POÇOS


CLORO

TUBULARES



DISCRIMINAÇÃO DA ANALISE


COR

0 a 15

uH


PH

6,0 a 9,5


RESID.

LIVRE

0,2 a 2,0


CLORETO

0 a 250mg/l


DUREZA

0 a 500

mg/l


TURBIDEZ COLIFORME COLIFORME

0 a 5 UT    TOTAL      FECAL

PT-03

PT-05

PT-06

PT-07

PT-08

PT-09

PT-12

PT-13

PT-16/17



FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA

FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA


mg/l

0,1      5        0        1,2                  0,4        Ausente       Ausente

0,2      5,1       0        1,7                  0,41       Ausente       Ausente

0,2      5        0        1,2                  0,39       Ausente       Ausente

0,2      5        0        1,7                  0,35       Ausente       Ausente

0,2      5       1,7        1                  0,38       Ausente       Ausente

0,3      5       1,8        1,7                  0,34       Ausente       Ausente

0,2      5,1      0,8        1,2                  0,43       Ausente       Ausente

0,2      4,9       1        1,5                  0,39       Ausente       Ausente

0,1      4,9       0        1,5                  0,42       Ausente       Ausente

As amostras analisadas, estão dentro dos padrões bacteriológico e físico-química de potabilidade, conf. Legislação vigente. Exceto o pH.

De acordo com a Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2.011 do Ministério da Saúde, os

resultados das análises estão dentro dos parâmetros requisitados, exceto o resultado do PH que apresenta no

trimestre a porcentagem sempre abaixo da média, devido à água ser extraída de poços artesianos de lençóis

subterrâneos.

O SAAE/Maués está recebendo obras que irão melhorar o sistema projetado de abastecimento de

água, composto por 3 (três) reservatórios apoiados com capacidade igual a 400,00 m³ cada, e capacidade

total igual a 1.200,00m³, 2 (dois) deles pertencem ao sistema denominado Ramalho Júnior, e o outro ao

Santa Luzia, e outros 2 (dois) reservatórios elevados com altura igual a 16,00 metros e capacidade unitária

igual a 150,00 m³, capacidade total igual a 300,00 m³, um deles pertencente ao sistema Ramalho Júnior, e

outro ao Santa Luzia. Para a produção o sistema conta com o projeto de 7 (sete) poços profundos projetados

com DN 6”. Além disso, foram implantados aproximadamente 5.521,10 metros de redes de distribuição com

DN´s iguais a 50mm, 75mm, 100mm, 150mm e 200mm, com tubulação em PVC.

3.2 ESGOTO

O Sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário considera a recuperação de 3 (três) elevatórias

de esgoto existentes, construção de outras 4 (quatro) elevatórias novas, ainda a recuperação de 17.648 metros

de rede coletora existente, execução de 11.633,98 metros de redes novas, recuperação da estação de

tratamento de esgoto, composto por duas lagoas de tratamento, uma de anaeróbica e outra facultativa, com

capacidade de atendimento de até 29.000.00 contribuintes e vazão média igual a 145,00 m³/h, ainda a

execução de um emissário com 400.00 metros de extensão e diâmetro de 250mm. Ainda na área da ETA

serão edificados um galpão de armazenamento de materiais e operação com 150.00 m² e uma guarita de

3

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maués

Av. Presidente Castelo Branco, nº 22 – Bairro Santa Tereza, Maués/AM – 69.190-000

(92) 3542-1253 - CNPJ nº 04.587.036/0001-74 – E-mail: saaemaues@uol.com.br
segurança com 40.00 m².Todo o Sistema de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto

construído através do PROSAI/MAUÉS já estão concluídos, aguardando que seja iniciada a fase de testes.

4.0 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A Gestão Orçamentária e Financeira faz-se no acompanhamento das receitas e despesas, objetivando

acompanhar seu desempenho na execução das mesmas, as quais são demonstradas nas tabelas abaixo:

4.1 RECEITAS FATURADAS E ARRECADADAS

Conforme o Mapa de Faturamento e Arrecadação do SAAE/Maués, houve nesse trimestre uma

média de fornecimento de água de 6.374 faturas mensal, representando em média um valor de R$ 178.172,26

(cento e setenta e oito mil, cento e setenta e dois reais e vinte e seis centavos) mensal. Sendo que de todas as

contas faturadas, se obteve em média 33,333333% de arrecadação, totalizando num valor de R$ 163.728,32

(cento e sessenta e três mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos) mensal, demonstrados

tabela abaixo.

Especificação de Receita                                      2º Semestre

abr/19          mai/19          jun/19         Subtotal          Média

Faturadas

Arrecadadas


R$                   161.696,82 R$

R$                   197.403,47 R$


180.006,15 R$

146.712,48 R$


534.516,78 R$

491.184,96 R$


178.172,26

163.728,32

Saldo a Receber


-R$


45.744,80


R$                   33.293,67 -R$ 43.331,82 -R$


14.443,94

Por se auto custear, o SAAE/Maués realiza mensalmente serviços variados, mais o principal deles é
o corte de água, executado através de ordens de serviço autorizadas pelo diretor e supervisionada pelo Setor

de Faturamento e Cobrança, dos quais geram 70% da receita arrecadada.

4.2 RECEITAS

A Receita atingida no trimestre de abril a junho/2019, conforme Relatório de Movimento Diário, o

SAAE/Maués obteve um total de receitas correntes no valor de R$ 623.097,10 (seiscentos e vinte e três mil,

noventa e sete reais e dez centavos) conforme tabela detalhada abaixo:

TÍTULO                          RECEITAS

Saldo mês Março/2019

Arrecadação mês ABRIL/19

Saldo mês Abril/2019

Arrecadação mês MAIO/19

Saldo mês Maio/2019

Arrecadação mês JUNHO/19

TOTAL


R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$


16.867,97

147.069,01

42.809,46

197.403,47

72.234,71

146.712,48

623.097,10

4.3 DESPESAS

A Despesa do trimestre supracitado do SAAE/Maués consta no valor de R$ 471.349,37

(quatrocentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos), que corresponde

aos dispêndios fixos e eventuais conforme tabela detalhada abaixo:

MÊSES - 2019                      DESPESAS PAGAS

ABRIL

Despesas Fixos

Despesas Eventuais

MAIO

Despesas Fixos

Despesas Eventuais

JUNHO

Despesas Fixos

Despesas Eventuais

TOTAL


R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$


121.127,55

75.229,32

45.898,23

167.978,22

109.236,09

58.742,13

182.243,60

106.552,50

75.691,10

471.349,37

4

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maués

Av. Presidente Castelo Branco, nº 22 – Bairro Santa Tereza, Maués/AM – 69.190-000

(92) 3542-1253 - CNPJ nº 04.587.036/0001-74 – E-mail: saaemaues@uol.com.br
5.0 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS

No segundo trimestre de 2019, o quadro de pessoal do SAAE/Maués está composto com 09 (nove)

servidores contratados através de concurso público, 03 (três) servidores cedidos e 10 (dez) contratados em

cargos comissionados. Houve nesse período 04 (quatro) nomeações para cargos comissionados, 03 (três)

exonerações concomitantemente 03 (três) nomeações somente configurando troca de cargos comissionados e

01 (uma) efetiva exoneração de cargo comissionado, apresentados no quadro abaixo:

DEMONSTRAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNHO

1- SERVIDORES EFETIVOS, CEDIDOS E CONTRATADOS DA AUTARQUIA SAAE/ Maués

1.1-Servidores Efetivos da Autarquia SAAE/Maués

1.2-Servidores Efetivos da Autarquia SAAE/Maués que exercem Função Gratificada

1.3- Servidores Contratados pela Autarquia SAAE/Maués que exercem Cargo Comissionado

1.4- Servidores Efetivos da Prefeitura Munic. Maués cedidos q/ exercem Cargos Comissionados

1.5- Servidores Contratados exercem Cargo Comissionado Exonerado da Autarquia SAAE/Maués

2- TOTAL FINAL DE SERVIDORES (1.1+1.3+1.4 )



QUANTIDADE

21

9

3

10

3

1

21

Estando os cargos efetivos, comissionados e função gratificada legalmente amparados por leis

segundo: Concurso Público prestado em março e homologado em abril de 1992 e Lei Municipal nº 308/18,

de 19 de junho de 2018 da Prefeitura Municipal de Maués. Conforme fiscalização, os assentos funcionais

estão devidamente registrados nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS, e documentados em

pastas funcionais individuais. Sendo as atividades laborais controlada através de Folha de Frequência

Mensal, considerando as faltas justificadas e/ou não justificadas, atestados médicos, férias, diárias e horas

extras.

No que dizer respeito as férias e diárias, são concedidas através de pedidos à direção do

SAAE/Maués para deliberação, no caso de diárias são concedidas através de Portaria especifica sendo

publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas– DOM.

As gratificações e/ou benefícios assegurados aos servidores, estão legalmente amparadas pelos Art.

7º e Art.37 da Constituição Federal/88, e pela Lei Municipal nº 308/18, de 19 de junho de 2018, pagas pela

Folha de Pagamento, sendo gerados os comprovantes de recebimento (contracheques) no Sistema Betha

Folha. As Obrigações Patronais – encargos sociais (Fundo de Previdência Social – RPPS/SISPREV, Regime

Geral de Previdência – RGPS/INSS, IRRF, PASEP e FGTS) como também as consignações, são

devidamente recolhidos e pagos em tempo hábil. De acordo com informações expressas no Relatório da

Gestão Fiscal emitido pelo Escritório de Contabilidade. O SAAE/Maués teve uma despesa com pessoal no

trimestre em evidencia no valor de R$ 201.768,30 (duzentos e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e

trinta centavos) o qual corresponde em 41,08% do limite prudencial, evidenciando o cumprimento dos

limites imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101, de 04 de maio de 2000, detalhado na tabela a

baixo.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Despesas Executadas                                         2º Trimestre

Abril a Junho 2019



Total

Vencimentos, vantagens e outras despesas variáveis

Obrigações Patronais



R$

R$



170.486,34

31.281,96



R$ 201.768,30

LIMITE MÁXIMO (VIII)


Percentual das Despesas no Trimestre

(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)


41,08%

60%

LIMITE PRUDENCIAL (IX)                  = (0,95 x VIII) (parágrafo único do Art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (X)                     = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do Art. 59 da LRF)


57%

54%

6.0 GESTÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

No trimestre demonstrado foram realizados somente 03 (três) certames licitatórios, sendo todos

Dispensas de Licitação. Totalizando no valor contratual de R$ 32.059,88 (trinta e dois mil, cinquenta e nove

reais e oitenta e oito centavos), conforme tabela abaixo discriminada:

Os processos licitatórios estão de acordo com as normas exigidas nos Art. 38, 40 e 55 da Lei nº
8.666/93, no que diz respeito na formalização e publicações dos mesmos no Diário Oficial dos Municípios

5

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maués

Av. Presidente Castelo Branco, nº 22 – Bairro Santa Tereza, Maués/AM – 69.190-000

(92) 3542-1253 - CNPJ nº 04.587.036/0001-74 – E-mail: saaemaues@uol.com.br
do Estado do Amazonas – DOM, enviados ao E-contas e Portal da Transparência visando à transparência e a

legalidade em seus atos administrativos.

As compras são realizadas de forma dinâmica pelo Setor de Licitação através de Ordem de

Fornecimento de acordo com as necessidades desta autarquia SAAE/Maués.

7.0 GESTÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

7.1 GESTÃO DE ALMOXARIFADO

O almoxarifado é o local responsável pelo recebimento, armazenagem, expedição e distribuição dos

materiais. A função maior do almoxarifado é manter a empresa sempre abastecida de seus bens de consumo,

ou seja, fornecer de forma contínua e sem interrupção materiais diversos administrativos da empresa. Desta

forma a melhor maneira de gerir o almoxarifado, além de ter sempre o controle de todos os processos,

aliados ao planejamento, é utilizando a tecnologia da informação a seu favor, como tem sido trabalhado na

autarquia SAAE/Maués, através do Sistema de Estoque do Betha, o qual dá informações de saldos, entradas

e saídas de materiais, e demais relatórios precisos e necessários para melhor desempenho nos trabalhos

laborais. Conforme tabela abaixo demonstramos o saldo atual, entradas e saídas de materiais, utilizando

informações do sistema supracitado.

CONTROLE INTERNO DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO

Saldo - Materiais em Estoque do trimestre Janeiro a Março/19

(+) Entradas de Materiais no trimestre de Abril a Junho/19

(-) Saídas de Materiais no trimestre de Abril a Junho/19

Saldo - Materiais em Estoque do trimestre Abril a Junho/19



R$

R$

R$

R$


EXERCICIO DE 2019

165.729,48

176.577,11

127.967,00

214.339,59

Quanto ao consumo de combustível e seus derivados deste trimestre, a autarquia SAAE/Maués,

conforme tabela abaixo apresenta uma quantidade expressiva de combustível, devido aumento da demanda

de serviços tanto na zona urbana como nas Comunidades da Zona Rural, na realização de viagens para

atender as necessidades dos comunitários, na melhoria da qualidade de água através de trocas, instalações,

manutenções e reparos de caixas d’água, bombas submersas, quadro elétricos, tubulações hidráulicas.

PRODUTOS                                            QUANTIDADE

Unidade     abr/18     mai/18      jun/18       Subtotal     Vl. Unit      Vl. Total

Gasolina Comum             Lt          800      1200       2000         4000

Diesel Comum               Lt          900      1000       2500         4400


R$

R$


4,96

4,38


R$ 19.840,00

R$ 19.272,00

Diesel S10                   Lt          200      300        300          800

Óleo 2T                      Lt           -         -          20           20

Óleo 40                      Bd          -         1           4            5

Óleo 90                     Bd           -         1           4            5


R$

R$

R$

R$


4,42

16,50

300,00

310,00


R$

R$

R$

R$


3.536,00

330,00

1.500,00

1.550,00

TOTAL


1900     2502       4828         9230


R$ 640,26


R$ 46.028,00

7.2 GESTÃO DE PATRIMONIO

O patrimônio de uma pessoa jurídica é constituído por seus bens, direitos e obrigações. Nesse

sentido, os bens podem ser móveis e imóveis, tangíveis e intangíveis, entre outros. Já os direitos são as

transações comerciais a serem recebidas, e as obrigações são os valores a serem pagos aos credores. A gestão

patrimonial ainda envolve questões como a administração desse patrimônio, incluindo a sua aquisição, a

destinação e a alienação, sempre com vistas a garantir a ascensão patrimonial.

6
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maués

Av. Presidente Castelo Branco, nº 22 – Bairro Santa Tereza, Maués/AM – 69.190-000

(92) 3542-1253 - CNPJ nº 04.587.036/0001-74 – E-mail: saaemaues@uol.com.br
De acordo com levantamento realizado nesse trimestre, houve uma entrada no patrimônio do

SAAE/Maués de bens móveis no valor total de R$ 53.070,50 (cinquenta e três mil, setenta reais e cinquenta

centavos), conforme tabela abaixo.

Bens Móveis

Ord                                  Descrição                                   Und    Quant    Valor Unit.    Valor Total

Bomba d'agua submersas para poço tubular - Trifásica -

1

2

3


Potência: 0,5 CV, 220 Volts, Mod 4R1PA/IA-06 360 - Poço de 6”
com quadro de comando

Bomba d'agua submersas para poço tubular - Trifásica Potência:

1,0 CV, 220 V - Mod 4R1PA/IA 19 360 - Poço de 6” com quadro

de comando

Bomba d'agua submersas para poço tubular - Trifásica -

Potência: 1,5 CV, 220 V, Mod 4R1IA-23 360 - Poço de 6” com

quadro de comando


Unid       5      R$  1.874,50  R$  9.372,50

Unid       5      R$  2.427,20  R$ 12.136,00

Unid       5      R$  2.804,40  R$ 14.022,00

SOMA

Balcão de Atendimento - Com 3 postações, comprimento 320cm,


R$


35.530,50

4


portinha de entrada, 2 gavetas e suporte CPU para cada

postação.


Un        1        R$ 2.806,40    R$ 2.806,40

90cm                                                                          Un


1          R$ 350,80      R$ 350,80

6  Nicho prateleira para arquivos, comprimento 320cm, altura 36cm    Un        1          R$ 526,20      R$ 526,20

7  Cadeira Executiva fixas 4 pés, assento e encosto de plástico azul    Un       10          R$ 175,40    R$ 1.754,00

8  Cadeira executiva com rodízios, revestida em tecido                   Un        9          R$ 263,10    R$ 2.367,90

9  Mesa supervisor - 210cm x 70cm, com 2 gavetas                       Un        1        R$ 1.578,60    R$ 1.578,60

10  Mesa Secretaria - 150cm X 60cm, com 2 gavetas                        Un        2          R$ 701,60    R$ 1.403,20

11  Armário para servidor - com 1 gaveta e suporte para CPU            Un        1          R$ 877,00      R$ 877,00

12  Armário baixo para impressora - com 2 portas e 1 prateleira           Un        1          R$ 526,20      R$ 526,20

13  Mesa secretaria - 150cm x 70cm, frente fechada, com 2 gavetas


3          R$ 701,60    R$ 2.104,80

14 Estante para arquivo - com 3 prateleira, 2 portas, altura 180cm       Un        1        R$ 1.052,40    R$ 1.052,40

15  Mesa em L - de 210cm c 150cm, com gaveteiro móvel de 4


1        R$ 2.192,50    R$ 2.192,50

SOMA

SOMA TOTAL


R$

R$


17.540,00

53.070,50

8.0 GESTÃO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Os trabalhos e informações que tange a Tesouraria e Contabilidade (folha de pagamento,

conciliações bancárias, relatórios de movimentação diária bancária e movimentação de despesas)  são

realizados na Autarquia SAAE/Maués e depois encaminhadas ao Escritório de Contabilidade, onde são

efetuados tempestivamente os registros contábeis (balancetes orçamentários e financeiros), bem como

empenhos, liquidações e ordens de pagamentos, emissão dos Relatórios de Gestão Fiscal e o Relatório

Resumido da Execução Orçamentária, através do Sistema de Contabilidade, efetuados por serviços

contábeis de terceiros, e depois publicados no Portal da Transparência e E-Contas em cumprimento aos

princípios de transparência.

Quanto aos pagamentos são feitos através de ordem bancária por meio eletrônico com os devidos

comprovantes obedecendo a cronológica (empenho, liquidação e ordem de pagamento) autorizados pelo

diretor e ordenador de despesas do SAAE/Maués.

9.0 PARECER CONCLUSIVO

Baseadas nas informações supracitadas, se conclui que:

- O SAAE/Maués mesmo em meios a dificuldade vem cumprindo com a finalidade, para qual foi

criado, atender os munícipes e comunitários com o fornecimento de agua potável, sendo comprovada nos

Boletins de Amostras de Agua Analisadas e cloradas diariamente pelo técnico em laboratório Sr. Jorgeney

Mendonça.

- Suas Receitas Arrecadadas continuam, com déficit diante das Receitas Faturadas, porém a

autarquia tem honrado com seus compromissos financeiros, recomenda-se fazer um recadastramento de

usuários, pois diagnosticamos que existem residências desertas, pontos comerciais desativados somente

gerando consumo e muitas outras situações as quais geram consumos sem pagamento. O recadastramento

mostrará a realidade das condições sócio econômicas de seus usuários.

- Sugere-se ao Diretor da autarquia que invista mais na conscientização da importância, segurança, e

economicidade na instalação de hidrômetro, pois os usuários terão despesas justas em seus consumos, como

também pagamentos promocionais e continuando com as negociações de parcelamento das faturas dos

usuários, gerando aumento na rentabilidade da autarquia SAAE/Maués.

7

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maués

Av. Presidente Castelo Branco, nº 22 – Bairro Santa Tereza, Maués/AM – 69.190-000

(92) 3542-1253 - CNPJ nº 04.587.036/0001-74 – E-mail: saaemaues@uol.com.br
- Quanto ao Quadro de Pessoal, observa-se que dentre a quantidade de seus servidores a minoria

fazem parte do quadro de pessoal efetivo do SAAE/Maués, ou seja, os demais são servidores temporários,

ressaltando a necessidade urgente da realização de concurso público, o qual já esta sendo planejado.

- De acordo com vistorias técnicas na contabilidade, foi detectado que todos os encargos foram

recolhidos e pagos em tempo hábil sem nenhuma irregularidade ou inconsistência capaz de causar danos a

administração do SAAE/Maués.

- As compras tem sido gerenciadas pela Comissão de Licitação e direcionada ao Almoxarifado ou

Patrimônio para o recebimento e entrada nos sistemas correspondentes para seu gerenciamento.

- E no tange a Tesouraria e Contabilidade, constatou-se que os serviços estão sendo realizados

segundo rotina estabelecidas em conformidade com as exigências legais,

Diante o exposto o Controle Interno do SAAE/Maués, conclui que as atividades desempenhadas

estão legalmente amparadas nas normas municipais (PPA, LOA E LDO), como também na Lei de

Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 – LRF.

Maués – AM, 30 de julho de 2019.

8

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maués

Av. Presidente Castelo Branco, nº 22 – Bairro Santa Tereza, Maués/AM – 69.190-000

(92) 3542-1253 - CNPJ nº 04.587.036/0001-74 – E-mail: saaemaues@uol.com.br
10. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Setor de Faturamento e Cobrança. Relatórios de Serviços. Mapa de Faturamento e

Arrecadação.

Setor de Contabilidade. Movimento Diário. Relatório de Despesas. Balancetes de Receitas e

Despesas e Relatório de Gestão Fiscal do Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal.

Laboratório. Boletim de Produção.

Setor de Licitação. Planilha de Controle de Processos Licitatórios.

Sistema Betha de Estoque. Relatórios de Saldos de Materiais.

Sistema Betha de Patrimônio. Relatórios de Cadastros de Bens Móveis e Imóveis.

9

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maués

Av. Presidente Castelo Branco, nº 22 – Bairro Santa Tereza, Maués/AM – 69.190-000

(92) 3542-1253 - CNPJ nº 04.587.036/0001-74 – E-mail: saaemaues@uol.com.br
10
�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








192.813,81 R$





147.069,01 R$





35.706,65 -R$





�








�








�








�








�








�








�








LICITAÇÕES REALIZADAS NO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNHO 2019�
�
DISPENSA DE LICITAÇÃO�
�
Nº Proc.


Licitatorio�
Objeto do Contrato�
Firma(s) Vencedora(s)�
CNPJ Nº�
Carta


Contrato�
Data


Contrato�
Vigên


cia�
Válido Até�
Valor do


Fornecedor�
Valor Global�
�
Dispensa nº


005/2019�
Fornecimento de Mobiliário para escritório�
Amazonia Design Móveis


Ltda�
08.112.060/0001-08�
009/2019�
02/04/19�
9�
31/12/19�
�
R$ 17.540,00�
�
Dispensa nº


006/2019�
Manutenção de PCs e Impressoras�
Rafael Araújo Gomes - ME�
21.937.596/0001-20�
010/2019�
07/05/19�
12�
07/05/20�
�
R$ 13.200,00�
�
Dispensa nº


007/2019�
Telefonia Móvel�
Telefonica Brasil S/A�
02.558.157/0001-62�
011/2019�
13/06/19�
12�
13/06/20�
R$ 109,99�
R$   1.319,88�
�
TOTAL GERAL DOS CONTRATOS NO TRIMESTRE�
R$ 32.059,88�
�



�








�








5  Aparador para bebedouro e café – Comprimento 93cm, altura





com fechadura                                                               Un





gavetas e suporte para CPU                                               Un





�








�








�











